Опросный лист

для заказа дизель-генераторов

1.	Номинальная мощность, кВт:

электрическая

при необходимости тепловая

- Напряжение, В

- Род тока, частота, Гц

- Номинальный коэффициент мощности

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

(особые условия, запыленность, высота над уровнем	моря, сейсмостойкость)

___________________________________________________________________

- Степень автоматизации по ГОСТ 14228 (время необслуживаемой работы, скорость набора, нагрузки)____________________________________________

- Предельное значение уровня шума, дБа __________________________

- Предельные весогабаритные показатели
длина, мм 			________________________________________

ширина, мм 		_________________________________________

высота, мм масса, кг 	________________________________________

- Система пуска (электрическая, воздушная) _______________________

- Тип двигателя ( дизель, газодизель, газовый) ______________________

- Топливо:

- дизельное (стандарт): ________________________________________

- газообразное (состав, давление)________________________________

- нефть(состав, свойства) _______________________________________

- Требуемый срок поставки _______________________________________

- Требуемое количество __________________________________________

- Комплект поставки (двигатель без генератора, дизел-генратор,
электроагрегат, электростанция) _________________________________

15.Охлаждение (водо-воздушное, водо-водяное от внешнего источника холодной воды)	_________

16. Особые требования к комплектности (дополнительное оборудование,
амортизаторы и т.п.)

17. Назначение установки и режим ее работы (автономная, аварийная,
силовая, резервная, спектр нагрузок)

18. Особые требования к системе автоматизации ______________________________________________________________________________________________________________________________

19. Особые требования с Заказчика ______________________________________

_____________________________________________________________________

20. Необходимость отбора мощности _____________________________________

21. Наличие возможности использования внешних источников энергии
(электричество, сжатый воздух т.п.) ______________________________________

22. Требуемый объем документации и язык документации____________________

23. Необходимость организации обучения обслуживающего персонала __________

24. Назначение _________________________________________________________